## Arkusz1
KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH GIWK 2019
L.p. | RODZAJ OKRESOWEJ KONTROLI / OBIEKT | L.p. / obiekt | kontrola elementów budynku, budowli i nstalacji narażonych na szkodliwe wpływy i niszczące działania (min. 1 raz w roku lub 2 razy w roku) | kontrola instalacji i urządzeń gazowych (min. 1 raz w roku) | kontrola przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacji grawitacyjnej (min. 1 raz w roku lub 2 razy w roku) | kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu i jego otoczenia (min. 1 raz na 5 lat) | badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej (min. 1 raz na 5 lat) | kontrola stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów o mocy od 20 kW do 100 kW (min. 1 raz na 5 lat) | kontrola - ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy nominalnej większej niż 12 kW (min. 1 raz na 5 lat) | UWAGI
1. | DRAGANA | 1a. | 03.2019 | brak takich urządzeń | 03.2019 + czyszczenie | 03.2019 | 03.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń |  | modernizacja węzła GPEC
2. | DRAGANA ZBIORNIK | 1b. | 03.2019 | brak takich urządzeń | 03.2019 + czyszczenie | 03.2019 | 03.2019 czy brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | oświetlenie na czas kontroli, KOB, PLUS inwentaryzacja zbiornika
3. | WDZYDZKA | 2. | 05.2019 | 05.2019 i 09.2019 | 05.2019 i 09.2019 + czyszczenie | 05.2019 | 05.2019 | 05.2019 | brak takich urządzeń | PLUS inwentaryzacja po przebudowie sypialni i garażu | przebudowa garażu K.BULWAN (TI)
4. | POLANKI | 3a. | 04.2019 | 04.2019 i 09.2019 | 04.2019 i 09.2019 + czyszczenie | 04.2019 | 04.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń |  | remont J. SZELEST (TI)
5. | POLANKI MAGAZYNY | 3b. | 04.2019 | brak takich urządzeń | 04.2019 + czyszczenie | 04.2019 | 04.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń
6. | POMORSKA | 4. | 04.2019 | brak takich urządzeń | 04.2019 + czyszczenie | 04.2019 | 23.01.2019 (protokół 04.02.2019) oraz 07.02.2019 (protokół 15.02.2019) | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń |  | modernizacja węzła i instalacji c.o. oraz prace GPEC | OBIEKT AKTUALNIE NIE JEST UŻYTKOWANY
7. | BENZYNOWA | 5. | rozbiórka 03.2019 | brak takich urządzeń | rozbiórka 03.2019 | rozbiórka 03.2019 | rozbiórka 03.2019 | brak takich urządzeń? | brak takich urządzeń |  | rozbiórka drugiego budynku M. DRUŻDŻEL (TI) (pierwszy budynek rozebrano w 2018)
8. | UCZNIOWSKA | 6. | do rozbiórki | brak takich urządzeń | do rozbiórki | do rozbiórki | 23.01.2019 (protokół 04.02.2019) | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń |  | przebudowa zasilania i ESO oraz rozbiórka budynku | OBIEKT AKTUALNIE NIE JEST UŻYTKOWANY
9. | BYDGOSKA | 7. | 03.2019 | brak takich urządzeń | 03.2019 + czyszczenie | 2023 | 2023 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń |  |  | OBIEKT AKTUALNIE NIE JEST UŻYTKOWANY
10. | ZB. SOBIESKI | 8a. | do 31.05 i do 30.11.2019 | brak takich urządzeń | do 31.05 i do 30.11.2019 + czyszczenie | 05.2019 | 05.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń |  | prace dodatkowe GSW
11. | ZB. SOBIESKI WC | 8b. | 05.2019 | brak takich urządzeń | 05.2019 + czyszczenie | 05.2019 | 05.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | KOB
12. | ZB. SOBIESKI Platforma | 8c. | 05.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | 05.2019 | 05.2019 (instalacja piorunochronna) | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | KOB
13. | ZB. ORUNIA | 9a. | do 31.05 i do 30.11.2019 (poza okresem zimowania nietoperzy) | brak takich urządzeń | do 31.05 i do 30.11.2019 (poza okresem zimowania nietoperzy) + czyszczenie | 05.2019 (poza okresem zimowania nietoperzy) | 05.2019 (poza okresem zimowania nietoperzy) | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń |  | prace dodatkowe GSW | OKRES ZIMOWANIA NIETOPERZY: 01.09-14.05
14. | ZB. ORUNIA WC | 9b. | 05.2019 | brak takich urządzeń | 05.2019 + czyszczenie | 05.2019 | 05.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | KOB
15. | ZB. SORUNIA Platforma | 9c. | 05.2019 | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | 05.2019 | 05.2019 (instalacja piorunochronna) | brak takich urządzeń | brak takich urządzeń | KOB
16. | BITWY OLIWSKIEJ | 10. | 04.2019 | brak takich urządzeń | 04.2019 | nie dotyczy | GPEC (instalacja piorunochronna SNG) | GPEC | GPEC | lokal | wyłącznie lokal zajmowany przez GPEC i nie objęty kontrolami SNG |  | wyniki do SNG
17. | KARPACKA | 11. | 04.2019 | brak takich urządzeń | 04.2019 | nie dotyczy | GPEC (instalacja piorunochronna SNG) | GPEC | GPEC | lokal | wyłącznie lokal zajmowany przez GPEC i nie objęty kontrolami SNG |  | wyniki do SNG
18. | JANA PAWŁA II | 12. | 04.2019 | brak takich urządzeń | 04.2019 | nie dotyczy | GPEC (instalacja piorunochronna SNG) | GPEC | GPEC | lokal | wyłącznie lokal zajmowany przez GPEC i nie objęty kontrolami SNG |  | wyniki do SNG
19. | SCHUBERTA | 13. | 03.2019 | brak takich urządzeń | 03.2019 | nie dotyczy | 03.2019 (instalacja piorunochronna KAMPA) | nie dotyczy | brak takich urządzeń | lokal | wyłącznie lokal najmowany przez GIWK na cele magazynowe