## Ogółem
| S Y S T E M | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
| KLIMATYZACJA I WENTYLACJA | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Centrala wentylacyjna | MCKT01815R | KLIMOR | 1 szt. | 36 m-cy | 1. DTR centrali wentylacyjnej MCKT 02v3(213) 2. Karta gwarancyjna - kopia (brak oryginału) |  | Protokół montażu i uruchomienia - mamy |  | 15.07.2013 | 5.09.2013 | 05.12.2018 | co 4 m-ce | do 05.04.2019 | Tak | zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi
| Agregat sprężarkowy | SUZ-KA71VA3 | Mitsubishi Electric | 1 szt. | 60 m-cy | 1. Książka gwarancyjna | Instrukcja obsługi agregatu sprężarkowego SUZ-KA71 - nie dostaniemy | poświadczenie w książce gwarancyjnej - mamy |  | 31.07.2013 | 14.08.2013 | 22.01.2019 | co 6 m-cy | do 22.07.2019 | Tak | zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi
| Nawilżacz parowy | DEVATEC ELMC5 | Conbest | 1 szt. | 12 m-cy | 1. Dokumentacja techniczna nawilżacza parowego ElectroVap MC2 2. Karta gwarancyjna |  |  |  | 2.08.2013 |  | 22.01.2019 (11.02.2019) | co 6 m-cy co 300 h pracy urządzenia | 2019-06-05 | Tak+ uprawnienia elektryczne | zgodnie ze skróconą instrukcją obsługi
| Klimatyzator split ścienny Mitsubishi Electric MSZ-GF60 | MSZ-GF60/MUZ-GF60VE | Mitsubishi Electric | 1 szt. | 60 m-cy | 1. Instrukcja obsługi 2. Książka gwarancyjna |  | poświadczenie w książce gwarancyjnej - mamy |  | 31.07.2013 | 14.08.2013 | 22.01.2019 | co 6 m-cy | do 22.07.2019 | Tak | czyszczenie filtra powietrza co 2 tyg (mycie w wodzie) + zgodnie ze skróconą instgrukcja obsługi
| Klimatyzator split ścienny Mitsubishi Electric MSZ-HJ50 | MSZ-HJ50/MUZ-HJ50VA | Mitsubishi Electric | 2 szt. | 60 m-cy | 1. Instrukcja obsługi 2. Książka gwarancyjna |  | poświadczenie w książce gwarancyjnej - mamy |  | 31.07.2013 | 14.08.2013 |  | co 6 m-cy |  | Tak | czyszczenie filtra powietrza co 2 tyg (mycie w wodzie) + zgodnie ze skróconą instgrukcja obsługi
| Rozdzielnica centrali klimatyzacyjnej | CNW1 (N/T) | PPU ADAMEK | 1 szt. |  | 1. dokumentacja powykonawcza | [6 empty] | ???
| Wentylator łazienkowy SILENT 100 | SILENT 100 | Venture Industries | 1 szt. | 12 m-cy | 1. Instrukcja instalacji | Karta gwarancyjna | [5 empty] | co 6 m-cy *
MAGAZYN | Wentylator łazienkowy SILENT 300 | SILENT 300 | Venture Industries | 2 szt. | 12 m-cy | instrukcja obsługi |  |  | 25.05.2016 | 12.07.2016 | 18.07.2016 |  | co 6 m-cy * |  | nie | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| System Sygnalizacji Pożarowej SSP | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Centrala Sygnalizacji Pożarowej | IGNIS 2040 | POLON-ALFA | 1 szt. | 5 lat (Impel mówi, ze 12 m-cy) | 1. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa ID-E339-001 2. Instrukcja obsługi - IO-E339-001 - brak uzupełnienia danych 3. Karta gwarancyjna - brak pieczątek |  | Protokół uruchomienia systemu ppoż?? |  |  | 22.08.2013 | 30.01.2019 | co 12 m-cy co najmniej | do 30.07.2019 | firmy autoryzowane lub przeszkolone przez Polon-Alfa | zapisywać wszystkie alarmy w książce eksploatacji instalacji
pamiętać o klimatyzacji
| Akumulator 12V |  |  | 2 szt. | Impel mówi że 12 m-cy |  | nie mamy żadnych dokumentów |  |  |  | 22.08.2013
| Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 3 szt. | Impel mówi że 12 m-cy | 1. Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E288-001 Brak gwarancji | karta gwarancyjna | Protokół uruchomienia systemu ppoż?? |  |  | 22.08.2013 |  | co 6 m-cy |  | firmy autoryzowane lub przeszkolone przez Polon-Alfa | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Gniazda czujek | G-40 | POLON-ALFA | 3 szt. | Impel mówi że 12 m-cy | 1. Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E287-001 Brak gwarancji | karta gwarancyjna |  |  |  | 22.08.2013 |  | co 6 m-cy |  | firmy autoryzowane lub przeszkolone przez Polon-Alfa | nie przeprowadza się
| Ręczne ostrzegacze pożarowe | ROP-63H | POLON-ALFA | 2 szt | Impel mówi że 12 m-cy | 1. Instrukcja Instalowania i Konserwacji IK-E328-001 Brak gwarancji | karta gwarancyjna | Protokół z zadziałania ręcznych ostrzegaczy z 22.08.2013 |  |  | 22.08.2013 |  | co 12 m-cy |  |  | sprawdzać stan mechaniczny obudowy i utrzymywać ją w czystości
| Sygnalizator akustyczny | SA-K5 | ?? | 1 szt. | 12 m-cy od daty sprzedaży lub 24 m-ce od daty produkcji | 1. Instrukcja Instalacji 2. Karta gwarancyjna (brak pieczątek, podpisów) - czy instrukcja i karta stanowi jeden dokument? |  |  |  |  | 22.08.2013
MAGAZYN | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 4 szt. | 12 m-cy | instrukcja instalowania i konserwacji |  | protokół z zadymienia czujek dymu. | 04.06.2016 | 12.07.2016. | 22.07.2016 |  | co 6 m-cy |  | firmy autoryzowane lub przeszkolone przez Polon-Alfa | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Gniazda czujek | G-40 | POLON-ALFA | 4 szt. | 12 m-cy | j.w. |  |  | 10.06.2016 | 12.07.2016. | 22.07.2016 |  | co 6 m-cy |  | firmy autoryzowane lub przeszkolone przez Polon-Alfa | nie przeprowadza się
| Ręczne ostrzegacze pożarowe | ROP-63H | POLON-ALFA | 1 szt | 12 m-cy | instrukcja instalowania i konserwacji |  | protokół z zadziałania ręcznego ostrzegacza pożarowego. | 20.06.2016 | 12.07.2016. | 22.07.2016 |  | co 12 m-cy |  | firmy autoryzowane lub przeszkolone przez Polon-Alfa | sprawdzać stan mechaniczny obudowy i utrzymywać ją w czystości
| Sygnalizator akustyczny | SA-K5 | W2 | 1 szt. | 12 m-cy | instrukcja obsługi montażu |  |  | 15.03.2016 | 12.07.2016 | 22.07.2016 |  | 12 m-cy |  | firmy autoryzowane lub przeszkolone | sprawdzać stan mechaniczny obudowy i utrzymywać ją w czystości
| Urządzenia ppoż. | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym | EN 671-1 (Z-33/20) | SUPON 3 | 1 szt. | 12 m-cy od zakupu z możliwością przedłużenia do 5 lat przy corocznych przeglądach | 1. Instrukcja podłączenia gwarancja 2. Protokół z przeglądu 21.08.2013 - kopia | instrukcja użycia hydrantu | uzupełnić tabelę przeglądów i konserwacji | 10.07.2013 | 12.07.2013 |  | 26.06.2018 | 12 m-cy | 26.06.2019
| Gaśnice |  |  | 3 szt. |  |  | zrobić instrukcję obsługi gaśnicy | [5 empty] | 12 m-cy | 26.06.2019
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu |  |  | 1 szt. |  |  | nie mamy żadnych dokumentów |  |  |  | 22.08.2013 | 30.07.2018 |  | 30.07.2019
MAGAZYN | Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym | EN 671-1 (Z-33/20) | SUPRON 3 | 1 szt. | 12 m-cy | instrukcja montazu i konserwacji |  | protokół przeglądu i konserwacji | 10.02.2016 | 12.06.2016 | 18.06.2016 | 26.06.2018 | 12 m-cy | 26.06.2019 | firmy autoryzowane | sprawdzać stan techniczny obudowy i utrzymywać ją w czystości , co 5 lat próba ciśnienia.
| Gaśnice | GP-2x ABC | KZWM OGNIOCHRON” S.A. | 2 szt. | 12 m-cy | na sprzęcie |  |  | 01.11.2016 | 05.06.2016 | 20.07.2016 | 26.06.2018 | 12 m-cy |  | firmy autoryzowane | sprawdzać stan mechaniczny obudowy i utrzymywać ją w czystości
| Przeciwpożarowy wyłacznik prądu główny | WG-1s | Elektromat | 1 szt. | 12 m-cy | opis produktu instrukcja serwisowa |  | protokół z próby zadziałania głównego wyłącznika prądu | 21.02.2016 | 11.06.2016 | 18.06.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | firmy autoryzowane | sprawdzać stan techniczny utrzymywać ją w czystości
| System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Płyta główna centrali alarmowej | INTEGRA 32 | SATEL | 1 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | 1. Instrukcja użytkownika ? karta gwarancyjna bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 3.06.2013 |  | 22.08.2013 | 30.01.2019 | co 6 m-cy | 2019-07-30
| Moduł ekspandera wejść do centrali INTEGRA | CA-64 INTEGRA | SATEL | 2 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | karta gwarancyjna bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 24.06.2013 12.06.2013 |  | 22.08.2013
| Akumulator 12V/7 Ah do płyty głównej INTEGRA | Z-7 | ZEUS | 1 szt. |  |  | karta gwarancyjna |  |  |  | 22.08.2013
| Moduł komunikacyjny GSM | GSM-5 | SATEL | 1 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | Instrukcja | karta gwarancyjna |  |  |  | 22.08.2013 | [5 empty] | SUPON - powiadomienia sms
| Moduł ethernet | ETHM-1 v1.5 | SATEL | 1 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | Instrukcja karta gwarancyjna bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 25.06.2013 |  | 22.08.2013
| Czujki kontraktonowe | S-4 | SATEL | 17 szt. |  |  | karta gwarancyjna |  |  |  | 22.08.2013
| Czujka ruchu | ? | PARADOX | 5 szt. |  |  | karta gwarancyjna |  |  |  | 22.08.2013
| Czujka zbicia szyb | INDIGO | SATEL | 3 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | karta gwarancyjna (3 szt.)bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 12.06.2013 2.07.2013 2.07.2013 |  | 22.08.2013
| Czujka zalania wodą | FD-1 | SATEL | 1 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | karta gwarancyjna bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 1.08.2013 |  | 22.08.2013
| Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny | SPL5010 | SATEL | 1 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | karta gwarancyjna bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 27.05.2013 |  | 22.08.2013 |  |  |  | usługi serwisowe - wyłacznie przez serwis firmy Satel
| Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z baterią | SPW250 | SATEL | 2 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | karta gwarancyjna (2 szt.) bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 14.05.2013 |  | 22.08.2013
| Manipulator LCD | INT-KLCD-GR | SATEL | 1 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | karta gwarancyjna bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 19.06.2013 |  | 22.08.2013
| Zasilacz buforowy 12V/DC 3A | APS 30 | SATEL | 1 szt. | nie dłużej niż 3 lata od daty produkcji; 2 lata od daty nabycia i wydania karty gwarancyjnej | karta gwarancyjna bez pieczątki nieuzupełniona |  |  | 16.05.2013 |  | 22.08.2013
| Akumulator 12V/18 Ah do zasilacz buforowego APS30 | BP 18-12 | ALARMTEC | 1 szt. | [6 empty] | 22.08.2013
MAGAZYN | Czujki kontraktonowe | S-4 | SATEL | 2 szt. | 12 m-cy | karta produktu |  |  | 27.05.2016 | 12.07.2016 | 11.07.2016 | 30.01.2019 | 12 m-cy | 2019-07-30 | firmy autoryzowane | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Czujka ruchu | Opal | SATEL | 1 szt. | 12 m-cy | karta produktu |  |  | 27.05.2016 | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  | 12 m-cy |  | firmy autoryzowane | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Sygnalizator zewnętrzny optyczno-akustyczny | SPL5010 | SATEL | 1 szt. | 12 m-cy | karta produktu |  |  | 27.05.2016 | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  | 12 m-cy |  | firmy autoryzowane | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Sygnalizator wewnętrzny akustyczny z baterią | SPW250 | SATEL | 2 szt. | 12 m-cy | karta produktu |  |  | 14.05.2016 | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  | 12 m-cy |  | firmy autoryzowane | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Manipulator LCD | INT-KSG-SSW | SATEL | 1 szt. | 12 m-cy | instrukcja uzytkownika |  |  | 19.06.2016 | 12.07.2016 | 11.07.2016 |  | 12 m-cy |  | firmy autoryzowane | sprawdzać stan techniczny utrzymywać ją w czystości
| System monitoringu telewizji przemysłowej CCTV | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z urochomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Rejestrator cyfrowy z zapisem 8 kanałowy | DVR0802Q | BCS | 1 szt. |  | 1. Instrukcja obsługi | karta gwarancyjna |  |  |  |  | 30.01.2019 |  | 2019-07-30 |  | w przypadku zapylenia odkurzyć sprężonym powietrzem | naprawy TI poza gwarancją
| Dysk twardy do rejestratora 2TB, 7200 RPM, 64 MB Cache | SV35, 3,5'' | SEAGATE | 1 szt.
| Zasilacz impulsowy do CCTV | PSDC 12V/8A/8x1A | PULSAR | 1 szt. |  | 1. Instrukcja | karta gwarancyjna
| Kamera tubowa GeoCam | GC-TM650/IRW | GEOCAM | 5 szt. |  | 1. Instrukcja obsługi | karta gwarancyjna
| Zasilacz UPS OnLine 1000 VA | KRJ-1000 | FIDELTRONIK | 1 szt. | 24 m-ce od daty sprzedaży nie dłużej niż 36 m-cy od daty produkcji | 1. Instrukcja użytkowania | karta gwarancyjna
| Akumulator żelowy | AGM 12V 7,2Ah MWS 7.2-12 | MW POWER | 3 szt. | [12 empty] | akumulatory zainstalowane w zasilaczu UPS (pozycja powyżej), wymienione przez TI w dniu 15.02.2017 r.
| słupy do montażu kamer | CS 60-50/3 | KROMISS BISS | 2 szt.
| monitor LCD 19'' | NVM-519 LCD | NOVUS | 1 szt. |  | 1. Instrukcja obsługi | karta gwarancyjna
| ochronniki sygnałowe do kamer | ? | ? | 5 szt.
MAGAZYN | Kamera analogowa | BCS-V-THA6200IR3 | BCS | 2 szt. | 12 m-cy | [6 empty] | 30.01.2019 |  | 2019-07-30 |  |  | wykonane dodatkowo w 2017 r.
| słup oświetleniowy | SC-50C | Elektromontaż Rzeszów S.A. | 2 szt. | 24 m-ce?
| System monitorowania temperatury i wilgotności | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Termohigrometr | LB-710 | LAB-EL | 3 szt. | 24 m-ce od daty przekazania urządzenia | 1. Karta gwarancyjna (1 dla trzech urządzeń) 2. Instrukcja użytkowania | świadectwo wzorcowania (jest uzyskane przez GIWK w 2018 roku) |  |  | 8.08.2013 |  | 25.10.2018 | co 2 lata łącznie z wzorcowaniem | do 24.10.2020 | tylko LAB EL może wykonywać przegląd
| Moduł zbierania danych | LB-487 | LAB-EL | 1 szt. | 24 m-ce od daty przekazania urządzenia | 1. Karta gwarancyjna 2. skrócony przewodnik użytkownika (wydanie 4) |  |  |  | 8.08.2013 |  | - | co 2 lata łącznie z wzorcowaniem | - | tylko LAB EL może wykonywać przegląd
| Sieć komputerowa | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Switch 16 portowy | DES-1016R+ | D-LINK | 1 szt. | na podstawie faktury zakupowej | 1. Instrukcja | karta gwarancyjna | [6 empty] | Przeglądy robione przez dział EI - Piotr Kosiedowski
| Gniazda (korytarz, pomieszczenie 1.2) i przwód | LAN UTP kat. 5 | [9 empty] | 22.08.2013
| Modem przesyłania danych CELLPIPE 7130 RG |  |  |  |  | 1. Instrukcja | karta gwarancyjna
Komputery, drukarka
| Pozostałe urządzenia instalacji elektrycznych | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Rozdzielnica Ra | RA | IPM ELEKTRO | 1 szt. | prefabrykat - gwarancja na podstwie umowy - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
| Oprawa oświetleniowa 2x28W"D" | MONZA II T5 PAR | PXF LIGHTENING | 11 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
| Oprawa oświetleniowa 2x54W"E" | MONZA II T5 PAR | PXF LIGHTENING | 15 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
| Oprawa 2x26W | BARI II DL 230 | PXF LIGHTENING | 2 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
| Oprawa oświetleniowa 60 W"F" | ? | ? | 1 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
| Oprawa ewakuacyjna "J" | TWINS LED 1h | AWEX | 6 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów |  |  |  |  | 30.07.2018 |  | 30.07.2019
| Oprawa ewakuacyjna "K" | LOVATO NC 2h | AWEX | 1 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
| Oprawa ewakuacyjna "L" | LOVATO NO 2h | AWEX | 5 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
| Oprawa ewakuacyjna "M" | HELIOS LED OUTDOOR | AWEX | 1 szt. | gwarancja na podstawie faktury zakupowej - Impel tak sądzi |  | brak jakichkolwiek dokumentów
MAGAZYN | Rozdzielnica RG | RG | SEB - INSTAL | 1 szt. | 12 m-cy | BRAK INSTRUKCJI |  |  | 10.01.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | firmy autoryzowane | sprawdzać stan techniczny utrzymywać ją w czystości
| Rozdzielnica RCO | RCO | SEB - INSTAL | 1 szt. | 12 m-cy | BRAK INSTRUKCJI |  |  | 10.01.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | firmy autoryzowane | sprawdzać stan techniczny utrzymywać ją w czystości
| Oprawa oświetleniowa 2x36 | Fibra III | PXF LIGHTENING | 2 szt. | 12 m-cy | instrukcja montażu obsługi |  |  | 03.02.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | nie | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Oprawa oświetleniowa 2x56 | Fibra III | PXF LIGHTENING | 14 szt. | 12 m-cy | instrukcja montażu obsługi |  |  | 03.02.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | nie | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Oprawa ewakuacyjna "AW3" | Primos Led 5T | Hybryd | 5 szt. | 12 m-cy | instrukcja montażu obsługi |  |  | 14.05.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | nie | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Oprawa ewakuacyjna "AW4" | Herkules P | Hybryd | 1 szt. | 12 m-cy | instrukcja montażu obsługi |  |  | 16.05.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | nie | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Czujka zmierzchu | AZH-106 | F&F | 1szt. | 24 m-ce | instrukcja montażu obsługi |  |  | 12.01.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | nie | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Domofon | 18L1, 1131/1, 5025/2D | Miwi-Urmet | 2 szt. | 12 m-cy | instrukcja montażu obsługi |  |  | 12.01.2016 | 27.06.2016 | 11.07.2016 | 30.07.2018 | 12 m-cy | 30.07.2019 | nie | chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami
| Oświetlenie zewnętrzne |  |  | 2 szt.
| Instalacje wod-kan | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | Automatyczny zawór zwrotny do ścieków zawierających fekalia i urządzenie sterownicze | Staufix FKA 83100X | KESSEL | kpl. | 24 m-ce od wydania umowy | Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji | Protokół z uruchomienia zerowego - brak brak karty gwarancyjnej | TAK |  |  |  | 18.02.2019 | co 4 m-ce | do 18.06.2019 | tak | sprawdzenie zaworu mechanicznego (ręcznie), sprawdzenie zaworu automatycznego (przycisk TEST)
| Zawór zwrotny antyskażeniowy wodociągowy | EA | Danfoss Socla | 1 szt. | 12 m-cy | Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji | [6 empty] | co 12 m-cy
MAGAZYN | Zawór zwrotny antyskażeniowy wodociągowy | BA-BM | Danfoss Socla | 1szt | 12 m-cy | dokumentacja rozruchowa |  |  | 25.01.2016 | 20.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 12 m-cy | 22.07.2017 | firmy autoryzowane | sprawdzenie zaworu mechanicznego (ręcznie), sprawdzenie zaworu automatycznego (przycisk TEST)
| Zawór regulacyjny hydrokontrol OWENTROP | HYDROKONTROL 1060106 | OWENTROP | 1 szt. | 12 m-cy | instrukcja |  |  | 13.02.2016 | 20.07.2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 12 m-cy | 22.07.2017 | firmy autoryzowane | sprawdzenie zaworu mechanicznego (ręcznie), sprawdzenie zaworu automatycznego (przycisk TEST)
| Zawór zwrotny antyskażeniowy wodociągowy | EA | Danfoss Socla | 1 szt. | 12 m-cy | dokumentacja techniczno rozruchowa |  |  | 21.02.2016 | 20.07,2016 | 22.07.2016 | 22.07.2016 | 12 m-cy | 22.07.2018 | firmy autoryzowane | sprawdzenie zaworu mechanicznego (ręcznie), sprawdzenie zaworu automatycznego (przycisk TEST)
| Inne elementy | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
ARCHIWUM | System ostrzegajacy o zalaniu - w łazience
Muszla klozetowa ze spłuczką
Umywalka
| Bateria umywalkowa |  |  | 1 szt. |  | karta gwarancyjna nieuzupełniona |  |  | 23.07.2013
| Mały podgrzewacz przepływowy | MDH3 | MGH CLAGE | 1 szt. | 12 m-cy | instrukcja obsługi karta gwarancyjna nieuzupełniona
MAGAZYN | Umywalka
Bateria umywalkowa
| Inne elementy | Model | Producent | Ilość | Gwarancja | Posiadane dokumenty - instrukcje | Brakujace dokumenty | Czy potrzebny jest dokument z uruchomienia | Data produkcji | data zakupu | data uruchomienia | Ostatni przegląd | Częstotlliwość przeglądów | Kolejny przegląd | Wymagana autoryzacja | czynności eksploatacyjne użytkownika
NA ZEW. BUDYNKU | Kanalizacja deszczowa wraz z dachem - czyszczenie | [10 empty] | 05.11.2018 | 5 m-ce | 04.2019
| Kanalizacja saniatrna - czyszczenie SNG | [10 empty] | 05.11.2018 | 5 m-ce | 04.2019
| Brama wjazdowa - serwis | [10 empty] | 14.02.2019 | 12 m-cy | 2020-02-14 |  | Czyszczenie pod szyną jezdną; zabezpieczyć bramę przed postępującą korozją.